**Uji Statistik**

Perbandingan berat tinja antara cetakan Kato Katz standar WHO dengan cetakan resin

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Statistics** | | | | | |
|  | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pair 1 | Berat Tinja Template Kato Katz Resin | 42.817 | 30 | 5.2866 | .9652 |
| Berat Tinja Template Kato Katz Standar | 42.930 | 30 | 3.1537 | .5758 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paired Samples Test** | | | | | | | | | |
|  | | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
| Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| Lower | Upper |
| Pair 1 | Berat Tinja Template Kato Katz Resin - Berat Tinja Template Kato Katz Standar | -.1133 | 6.4806 | 1.1832 | -2.5332 | 2.3066 | -.096 | 29 | .924 |

Hasil : p = 0,924 (>0,05), artinya tidak ada perbedaan bermakna berat tinja antara cetakan Kato Katz standar WHO dengan cetakan resin